## résultats PFAS 2è vague
Mise à jour : 26/09/2024
Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Hauts-de-France Résultats de la 2ème vague de prélèvements - 1er trimestre 2024
Conformité :
le résultat est inférieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS (pour l'eau brute = au captage : 2µg/L ; pour l'eau distribuée = au point de mise en distribution : 0,1µg/L).
le résultat est supérieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS. Un suivi analytique renforcé est mis en place.
Département | Unité de gestion | Lieu du prélèvement | Somme 20 PFAS (µg/L) | Type d'eau | LQ (µg/L) | Conformité
Aisne | SIAEP DE CHIVRES-VAL | Puits P1 BUCY LE LONG | 0.0375 | eau brute | 2
| SIAEP DE CHIVRES-VAL | Point de mise en distribution BUCY LE LONG | 0.0272 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DU NORD DE L'AISNE | PRISE D'EAU DANS L'OISE ENGLANCOURT | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DU NORD DE L'AISNE | Point de mise en distribution ENGLANCOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| AEP D'HIRSON | Forage EPARCY | 0.0014 | eau brute | 2
| AEP D'HIRSON | Point de mise en distribution LA HERIE | 0.0021 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP D'AUBENTON | PUITS DE BUIREFONTAINE AUBENTON | 0 | eau brute | 2
| SIAEP D'AUBENTON | Point de mise en distribution AUBENTON | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | forage PAVANT | 0 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution PAVANT | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | PUITS CHARLY SAULCHERY | 0.0022 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution CHARLY SUR MARNE | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | Forage NOGENT-L'ARTAUD | 0.011 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution NOGENT L'ARTAUD | 0.0084 | eau distribuée | 0.1
| USESA | PUITS DE CHEZY SUR MARNE | 0 | eau brute | 2
| USESA | PUITS 11 CHATEAU THIERRY CHEZY SUR MARNE | 0 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution CHATEAU THIERRY | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | PUITS DE CHEZY C2 CHATEAU THIERRY | 0.0032 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution CHEZY ESSOMES | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | PRISE D'EAU DANS LA MARNE | 0 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution EAU DE LA MARNE | 0.0025 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | P1 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | 0.0096 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | P3 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | 0.0112 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | P6 BIS VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | 0.0057 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | P13 BIS VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | 0.0289 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | P31 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | 0.0057 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | Point de mise en distribution DE VILLENEUVE ST GERMAIN | 0.0116 | eau distribuée | 0.1
Nord | NOREADE C.E. AVESNELLES | F1 CATILLON/SAMBRE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. AVESNELLES | Point de mise en distribution CATILLON/S F1 | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. AVESNELLES | F3 CATILLON/SAMBRE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. AVESNELLES | Point de mise en distributionCATILLON/S F3 | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. AVESNELLES | F4 REJET DE BEAULIEU | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. AVESNELLES | Point de mise en distribution REJET DE BEAULIEU | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. AVESNELLES | DOMPIERRE/HELPE CARRIERE DOLOMIE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 HAYNECOURT | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution HAYNECOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F2 FONTAINE NOTRE DAME | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution FONTAINE NOTRE DAME | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 RIBECOURT LA TOUR | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | P1 FLESQUIERES | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution FLESQUIERES | 0.0066 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | P1 ESCAUDOEUVRES | 0.0044 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution ESCAUDOEUVRES | 0.0474 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 RAMILLIES | 0.0028 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 CUVILLERS | 0.0228 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution CUVILLERS | 0.0418 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 RUMILLY EN CAMBRESIS | 0.0106 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution RUMILLY EN CAMBRESIS | 0.0126 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 SANCOURT | 0.0468 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution SANCOURT | 0.0368 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 CREVECOEUR SUR L'ESCAUT | 0.087 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution CREVECOEUR SUR ESCAUT | 0.0069 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BLECOURT | 0.0755 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | Point de mise en distribution BLECOURT | 0,1114 (16/02/2024) 0,09 (14/06/2024) | eau distribuée | 0.1 | Conforme depuis juin 2024 (dilution avec une eau conforme)
| SADE ENF - CANTAING SUR ESCAUT | F1 CANTAING/ESCAUT | 0 | eau brute | 2
| SADE ENF - CANTAING SUR ESCAUT | Point de mise en distribution CANTAING SUR ESCAUT | 0 | eau distribuée | 0.1
| EAUX DE CAMBRAI - CAMBRAI | S1 PROVILLE | 0.0106 | eau brute | 2
| EAUX DE CAMBRAI - CAMBRAI | F1 PROVILLE | 0.0094 | eau brute | 2
| SADE ENF - CANTAING SUR ESCAUT | F2 PROVILLE | 0.0085 | eau brute | 2
| EAUX DE CAMBRAI - CAMBRAI | F3 PROVILLE | 0.0087 | eau brute | 2
| EAUX DE CAMBRAI - CAMBRAI | Point de mise en distribution PROVILLE | 0.014 | eau distribuée | 0.1
| EAUX DE CAMBRAI - CAMBRAI | P1 MARCOING | 0 | eau brute | 2
| EAUX DE CAMBRAI - MARCOING | Point de mise en distribution MARCOING | 0 | eau distribuée | 0.1
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F4 WATTIGNIES | 0.1865 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F5 WATTIGNIES | 0.9904 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F6 WATTIGNIES | 0.8536 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F10 EMMERIN | 0.1572 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F2 ALLENNES LES M. | 0.0132 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F3 ALLENNES LES M. | 0.0161 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F4 ALLENNES LES M. (F4 WAVRIN) | 0.0192 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F16 ALLENNES LES M. | 0.0042 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F17 ALLENNES LES M. | 0.0036 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F5 WAVRIN | 0.0129 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F6B.WAVRIN | 0.014 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F7 WAVRIN | 0.0201 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F8 WAVRIN | 0.0276 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F10 WAVRIN | 0.0332 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F11 WAVRIN | 0.0197 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F12 WAVRIN | 0.006 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F13 WAVRIN | 0.011 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F14 WAVRIN | 0.0322 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F15 WAVRIN | 0.0228 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F1 HOUPLIN ANCOISNE | 0.1158 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F2 HOUPLIN ANCOISNE | 0.112 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F3 HOUPLIN ANCOISNE | 0.1936 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F4 HOUPLIN ANCOISNE | 0.2436 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F5 HOUPLIN ANCOISNE | 0.274 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F6 HOUPLIN ANCOISNE | 0.2354 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F7 HOUPLIN ANCOISNE | 0.298 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F9 HOUPLIN ANCOISNE | 0.1729 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F10 HOUPLIN ANCOISNE | 0.141 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F11 HOUPLIN ANCOISNE | 0.0131 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F1 SECLIN EX SEN | 0.0494 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | Point de mise en distribution EMMERIN | 0.0459 | eau distribuée | 0.1
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | Point de mise en distribution WAVRIN LES ANSEREUILLES | 0.0156 | eau distribuée | 0.1
| DSM FOOD SPECIALTIES SECLIN | F3 DSM SECLIN | 0.044 | eau brute | 2
Oise | CREIL | PRECY-SUR-OISE F1 BIS | 0.0153 | eau brute | 2
| CREIL | PRECY-SUR-OISE F2 BIS | 0.0179 | eau brute | 2
| CREIL | PRECY-SUR-OISE F4 | 0.0078 | eau brute | 2
| CREIL | PRECY-SUR-OISE F6 | 0.0501 | eau brute | 2
| CREIL | PRECY-SUR-OISE F11 | 0.0217 | eau brute | 2
| CREIL | Point de mise en distribution USINE DE PRECY SUR OISE | 0.0133 | eau distribuée | 0.1
| THOUROTTE-LONGUEIL ANNEL | THOUROTTE F3 | 0.004 | eau brute | 2
| THOUROTTE-LONGUEIL ANNEL | Point de mise en distribution THOUROTTE | 0.0024 | eau distribuée | 0.1
| THOUROTTE-LONGUEIL ANNEL | THOUROTTE F4 | 0.0021 | eau brute | 2
| THOUROTTE-LONGUEIL ANNEL | Point de mise en distribution THOUROTTE F4 | 0.0023 | eau distribuée | 0.1
| CHOISY AU BAC | CHOISY AU BAC F2 | 0.0088 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | CHOISY AU BAC F3 | 0.0175 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | Point de mise en distribution CHOISY AU BAC | 0.0093 | eau distribuée | 0.1
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT SAINTE MAXENCE F7 | 0 | eau brute | 2
| PONT SAINTE MAXENCE | Point de mise en distribution PONT SAINTE MAXENCE F7 | 0 | eau distribuée | 0.1
| VERBERIE | VERBERIE | 0 | eau brute | 2
| VERBERIE | Point de mise en distribution VERBERIE | 0 | eau distribuée | 0.1
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | LES HOSPICES 1 | 0.0052 | eau brute | 2
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | LES HOSPICES 2 | 0.0203 | eau brute | 2
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | Point de mise en distribution LES HOSPICES | 0.0023 | eau distribuée | 0.1
| LA CROIX SAINT OUEN | LACROIX-SAINT-OUEN Puits COMMUNAL | 0.0131 | eau brute | 2
| LA CROIX SAINT OUEN | Point de mise en distribution LA CROIX SAINT OUEN COMMUNALE | 0.0105 | eau distribuée | 0.1
| PLESSIS-BRION | MONTMACQ F2 | 0 | eau brute | 2
| PLESSIS-BRION | MONTMACQ F3 | 0 | eau brute | 2
| PLESSIS-BRION | Point de mise en distribution PLESSIS-BRION | 0 | eau distribuée | 0.1
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | BORAN SUR OISE F1 | 0.0304 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | BORAN SUR OISE F2 | 0.0252 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | BORAN SUR OISE F3 | 0.008 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | BORAN SUR OISE F4 | 0.0449 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | Point de mise en distribution STATION DU LYS LAMORAYE | 0.029 | eau distribuée | 0.1
Pas-de-Calais | COMMUN. URB. ARRAS | FO3 ARRAS MEAULENS | 0.0147 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | FO2 ARRAS MEAULENS | 0.0275 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | FO1 ARRAS MEAULENS | 0.0155 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | Point de mise en distribution PRODUCTION ARRAS BAS SERVICE | 0.0236 | eau distribuée | 0.1
| COMMUN. URB. ARRAS | FO1 AGNY | 0 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | FO3 AGNY | 0 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | PRODUCTION AGNY | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | F2 GRAINCOURT | 0.0012 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | Point de mise en distribution PRODUCTION GRAINCOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| MOULIN LE COMTE | PRISE D'EAU MOULIN LE COMTE | 0.0034 | eau brute | 2
| MOULIN LE COMTE | Point de mise en distribution PRODUCTION MOULIN LE COMTE | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS | PRISE D'EAU DE CARLY | 0.0116 | eau brute | 2
| COMM. D'AGGLO DU BOULONNAIS | Point de mise en distribution PRODUCTION CARLY BELLOZANE | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO1 AVION RAQUETTE | 0.0016 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO1 VENDIN LE VIEIL | 0.1053 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 AVION RAQUETTE | 0.0016 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 VENDIN LE VIEIL | 0.1076 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO1 MERICOURT | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 MERICOURT | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO3 AVION FOURQUES | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION VENDIN LE VIEIL | 0.0709 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION AVION FOURQUES | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION AVION RAQUETTE | 0.0017 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION MERICOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | F1 ROUVROY BEZEAU | 0.0148 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | F2 ROUVROY ACHEVILLE | 0.0069 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION ROUVROY BEZEAU | 0.0138 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | Point de mise en distribution PRODUCTION ROUVROY ACHEVILLE | 0.003 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | F1 TOURNEPUITS | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F1 GUINES SAINT BLAISE | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | FO6 HAMES BOUCRES | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | FO7 HAMES BOUCRES | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F3 TOURNEPUITS | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F5 TOURNEPUITS | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | FO8 SAINT TRICAT | 0.0014 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | FO9 HAMES BOUCRES | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F10 GUINES ST BLAISE | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F12 GUINES LA WAILLE | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | PRODUCTION TOURNEPUITS | 0 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | Point de mise en distribution PRODUCTION LE WAILLE | 0 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | F4 TOURNEPUITS | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | F6 TOURNEPUITS | 0 | eau brute | 2
| GRAND CALAIS | Point de mise en distribution PRODUCTION F10 ST BLAISE | 0 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | Point de mise en distribution PRODUCTION F12 LA WAILLE | 0 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | Point de mise en distribution PRODUCTION F1 § F2 ST BLAISE | 0 | eau distribuée | 0.1
| GRAND CALAIS | F14 GUINES | 0 | eau brute | 2