## résultats PFAS 1ere vague
Mise à jour : 07/05/2024
Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Hauts-de-France Résultats de la 1ère vague de prélèvements - 2ème trimestre 2023
Conformité :
le résultat est inférieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS (pour l'eau brute = au captage : 2µg/L ; pour l'eau distribuée = au point de mise en distribution : 0,1µg/L).
le résultat est supérieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS. Un suivi analytique renforcé est mis en place.
Département | Unité de gestion | Lieu du prélèvement | Somme 20 PFAS (µg/L) | Type d'eau | LQ (µg/L) | Conformité
Oise | CREIL | F1 bis Précy-sur-Oise | 0.01 | eau brute | 2
| CREIL | F2 bis Précy-sur-Oise | 0.02 | eau brute | 2
| CREIL | F4 Précy-sur-Oise | 0.01 | eau brute | 2
| CREIL | F6 Précy-sur-Oise | 0.04 | eau brute | 2
| CREIL | F11 Précy-sur-Oise | 0.04 | eau brute | 2
| CREIL | Point de mise en distribution Précy-sur-Oise | 0.02 | eau distribuée | 0.1
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | F1 Boran-sur-Oise | 0.02 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | F2 Boran-sur-Oise | 0.06 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | F3 Boran-sur-Oise | 0.01 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | F4 Boran-sur-Oise | 0.04 | eau brute | 2
| CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE | TTP Boran-sur-Oise | 0.03 | eau brute | 0.1
Somme | AMIENS METROPOLE | Puits 1 Pont-de-Metz | 0 | eau brute | 2
| AMIENS METROPOLE | Puits 2 Pont-de-Metz | 0.5 | eau brute | 2
| AMIENS METROPOLE | Puits 3 Pont-de-Metz | 0.02 | eau brute | 2
| AMIENS METROPOLE | Point de mise en distribution Amiens (alimentée par Pont-de-metz) | 0.02 | eau distribuée | 0.1