## Résultats PFAS 3ème vague
Mise à jour : 30/01/2025
Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Hauts-de-France Résultats de la 2ème vague de prélèvements - 1er trimestre 2024
Conformité :
le résultat est inférieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS (pour l'eau brute = au captage : 2µg/L ; pour l'eau distribuée = au point de mise en distribution : 0,1µg/L).
le résultat est supérieur à la limite de qualité (LQ) réglementaire pour la somme des 20 PFAS. Un suivi analytique renforcé est mis en place.
Département | Unité de gestion | Lieu du prélèvement | Somme 20 PFAS (µg/L) | Type d'eau | LQ (µg/L) | Conformité
Aisne | AEP DE PROVISEUX ET PLESNOY | 01081X0003 | 0 | eau brute | 2
| AEP DE PROVISEUX ET PLESNOY | STATION DE TRAITEMENT | 0 | eau distribuée | 0.1
| AEP DE SAVY | 00644X0072 | 0 | eau brute | 2
| AEP DE SAVY | SAVY | 0 | eau distribuée | 0.1
| AEP DE SISSONNE | 00848X0001 | 0 | eau brute | 2
| AEP DE SISSONNE | Point de mise en distribution DE SISSONNE | 0 | eau distribuée | 0.1
| AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT | 00833X0074 - FORAGE DES TROUILLARTS | 0.007 | eau brute | 2
| AEP DE COUVRON ET AUMENCOURT | COUVRON ET AUMENCOURT | 0.008 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DE CHIVRES-VAL | 01066X0220 - F2 | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DE CHIVRES-VAL | BUCY LE LONG | 0.019 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DE CHIVRES-VAL | 1066X0184 - P1 | 0.034 | eau brute | 2
| SIAEP DE CHIVRES-VAL | BSS004BDAU - F3 | 0 | eau brute | 2
| SYNDICAT INTERCO EAUX RIBEMONT | 00653X0102 | 0 | eau brute | 2
| SYNDICAT INTERCO EAUX RIBEMONT | RIBEMONT | 0 | eau distribuée | 0.1
| SYNDICAT INTERCO EAUX RIBEMONT | 00497X0046 - PUITS DES RIEZS A CORBEAUX | 0 | eau brute | 2
| SYNDICAT INTERCO EAUX RIBEMONT | STATION DE TRAITEMENT | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DE LA VALLEE DE L'OMIGNON | 00644X0077 | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DE LA VALLEE DE L'OMIGNON | STATION D'ETREILLERS | 0 | eau distribuée | 0.1
| AEP DE BARENTON BUGNY | 00841X0002 | 0 | eau brute | 2
| AEP DE BARENTON BUGNY | BARENTON-BUGNY | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DE CREPY | 00834X0024- BUTTE DU MOULIN | 0.003 | eau brute | 2
| SIAEP DE CREPY | SORTIE STATION CREPY | 0.003 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DE BRAYE | 01062X0067 | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DE BRAYE | BRAYE | 0 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU ST QUENTINOIS | 00652X0016 - PUITS CHAMP DE LA VIGNE | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU ST QUENTINOIS | Point de mise en distribution DE MARCY | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIAEP DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS | 01065X0009 - F2 | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS | 01065X0174 - F6 | 0 | eau brute | 2
| SIAEP DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS | 01065X0171 - FORAGE LYCEE VAUXBUIN | 0.004 | eau brute | 2
| SIAEP DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS | Point de mise en distribution DE COURMELLES | 0.002 | eau distribuée | 0.1
| SOCIETE MSV GROUP LDT | SORTIE STATION MSV GROUP LDT | 0.015 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | 01081X0014 | 0.007 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution EVERGNICOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | 01081X0105 | 0 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution NEUFCHATEL SUR AISNE | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | 01085X1001 | 0 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | 00653X0033 | 0.003 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | 01062X0055 | 0 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution DE LEURY | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | 00841X0010 - FORAGE D'AULNOIS SOUS LAON | 0 | eau brute | 2
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution D'AULNOIS-SOUS-LAON | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution DE PIGNICOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | Point de mise en distribution DE REGNY | 0.003 | eau distribuée | 0.1
| SIDEN - SIAN | 01085X1020 | 0 | eau brute | 2
| USESA | 01566X0092 - SOURCE DES ROUESSES | 0.002 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution DE NOGENTEL | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | 01566X0228 - PUITS DE CHEZY C1 CHATEAU | 0.001 | eau brute | 2
| USESA | BSS000LSED - PUITS 11 CHATEAU THIERRY | 0 | eau brute | 2
| USESA | 01566X0229 - PUITS DE CHEZY C2 CHATEAU THIERRY | 0.002 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution CHEZY ESSOMES | 0 | eau distribuée | 0.1
| USESA | PRISE D'EAU DANS LA MARNE | 0.003 | eau brute | 2
| USESA | Point de mise en distribution EAU DE LA MARNE | 0.003 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU PAYS DE LAON - SUEZ | 00845X0005 - F3 LAON CHAMBRY | 0.057 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU PAYS DE LAON - SUEZ | 00845X0075 - F4 LAON CHAMBRY | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU PAYS DE LAON - SUEZ | 00845X0076 - F5 LAON CHAMBRY | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU PAYS DE LAON - SUEZ | Point de mise en distribution LAON CHAMBRY | 0.05 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU ST QUENTINOIS - SAUR | 00644X0062 - PUITS TERRINETS VALLÉE DE LA SOMME | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU ST QUENTINOIS - SAUR | Point de mise en distribution VALLEE DE LA SOMME | 0 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0165 | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | MERCIN ET VAUX | 0 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0101 - P1 | 0.014 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0103 - P3 | 0.014 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0253 - P6 BIS | 0.003 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0110 - P13 BIS | 0.009 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0119- P31 | 0.01 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0198 - FORAGE 42 | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | Point de mise en distribution DE VILLENEUVE ST GERMAIN | 0 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0162 - F3 | 0.006 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0162 - F3 | 0.011 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0167 - F4 | 0.014 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0062 - F2 | 0.018 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0062 - F2 | 0.028 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0205 - F6 | 0.119 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0205 - F6 | 0.128 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | Point de mise en distribution DE SOISSONS | 0.049 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | Point de mise en distribution DE SOISSONS | 0.092 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | CROUY | 0 | eau distribuée | 0.1
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | MELANGE PUITS VILLENEUVE | 0.006 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0153 - F1 | 0.059 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0153 - F1 | 0.082 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01066X0259 | 0 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0212 - F7 | 0.101 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0212 - F7 | 0.107 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0206 - F5BIS | 0.098 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | 01065X0206 - F5BIS | 0.13 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | BSS000JCJM - F8 | 0.02 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | BSS000JCJM - F8 | 0.028 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | BSS000JCLU - F9BIS | 0.003 | eau brute | 2
| COM AGGLO DU GRAND SOISSONS | BSS000JCLU - F9BIS | 0.001 | eau brute | 2
Nord | NOREADE C.E. AVESNELLES | F1 VIEUX RENG / NOREADE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. AVESNELLES | VIEUX RENG PRODUCTION NOREADE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 WAVRECHAIN SOUS FAULX | 0.017 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 HAYNECOURT | 0.002 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 SANCOURT | 0.044 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BLECOURT | 0.0904 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BLECOURT | 0.068 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BLECOURT | 0.087 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BLECOURT | 0.09 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 LIGNY EN CAMBRESIS | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 INCHY | 0.001 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 BERTRY | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F1 TROISVILLES | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT | 0.0817 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT | 0.047 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT | 0.074 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT | 0.079 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT PRODUCTION NOREADE | 0.0903 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT PRODUCTION NOREADE | 0.047 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT PRODUCTION NOREADE | 0.071 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BLECOURT PRODUCTION NOREADE | 0.074 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | HAYNECOURT PRODUCTION NOREADE | 0.002 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | INCHY PRODUCTION NOREADE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | LIGNY EN CAMBRESIS PRODUCTION NOREADE | 0.006 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | BERTRY PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | SANCOURT PRODUCTION NOREADE | 0.044 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | TROISVILLES PRODUCTION NOREADE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | WAVRECHAIN SOUS FAULX PRODUCTION NOREADE | 0.004 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F2 WAVRECHAIN SOUS FAULX | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F4 WAVRECHAIN SOUS FAULX | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS | F3 WAVRECHAIN SOUS FAULX | 0.009 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. CASSEL | EBBLINGHEM PRODUCTION NOREADE | 0.019 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. PECQUENCOURT S.E. | F1 ROEULX | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. PECQUENCOURT S.E. | ROEULX PRODUCTION NOREADE | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | F1 NEUVILLE/ESC(COM) | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | F1 NEUVILLE/ESCAUT NOREADE | 0.001 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | P1 PUITS MARIE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | P3 PUITS MARCEAU | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | F2 AVESNES LE SEC | 0 | eau brute | 2
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | AVESNES LE SEC PRODUCTION NORÉADE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | NEUVILLE/ESCAUT PRODUCTION NORÉADE NEUV. | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | NEUVILLE/ESCAUT PRODUCTION NOREADE DOUCH | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE C.E. LE QUESNOY | DENAIN PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F1 FLERS EN ESCREBIEUX MEL | 0.026 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F2 FLERS EN ESCREBIEUX MEL | 0.022 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F5 FLERS EN ESCREBIEUX MEL | 0.005 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F6 FLERS EN ESCREBIEUX MEL | 0.008 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F2 FLERS EN ESCREBIEUX CAD | 0.018 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F1 FLERS EN ESCREBIEUX CAD | 0.016 | eau brute | 2
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | FLERS EN ESCREBIEUX PRODUCTION MEL | 0.008 | eau distribuée | 0.1
| MÉTROPOLE EUROP. DE LILLE - SOURCEO | F2 TOURCOING | 0 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | F4 VIEUX RENG | 0 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | F1 VIEUX RENG LE MAZY | 0 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | F5 VIEUX RENG LAMERIES | 0 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | F1 ROUSIES | 0.101 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | ROUSIES 1 PRODUCTION CAMVS | 0.086 | eau distribuée | 0.1
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | FE1 ROUSIES | 0.049 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | FE2 ROUSIES | 0.053 | eau brute | 2
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | ROUSIES 2 PRODUCTION CAMVS FE1 FE2 | 0.053 | eau distribuée | 0.1
| EAU & FORCE MAUBEUGE - C.A.M.V.S. | MARPENT PRODUCTION CAMVS | 0 | eau distribuée | 0.1
| CAVM - EAU DU VALENCIENNOIS | F1 BOUCHAIN | 0.013 | eau brute | 2
| CAVM - EAU DU VALENCIENNOIS | F2 BOUCHAIN | 0.004 | eau brute | 2
| CAVM - EAU DU VALENCIENNOIS | THIANT EAU & FORCE PROD | 0 | eau distribuée | 0.1
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | F2 ESQUERCHIN | 0 | eau brute | 2
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | F1 FERIN | 0.009 | eau brute | 2
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | F3 FERIN | 0.005 | eau brute | 2
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | F4 FERIN | 0.01 | eau brute | 2
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | F5 FERIN | 0.005 | eau brute | 2
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | ESQUERCHIN PRODUCTION CAD | 0 | eau distribuée | 0.1
| CA DU DOUAISIS - SUEZ | FERIN PRODUCTION EAUX DU NORD | 0.006 | eau distribuée | 0.1
| CLARY - VEOLIA EAU | F1 CLARY | 0 | eau brute | 2
| CLARY - VEOLIA EAU | CLARY PRODUCTION | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| RIE MALINCOURT/FONTAINE | F1 FONTAINE AU PIRE | 0.003 | eau brute | 2
| RIE MALINCOURT/FONTAINE | FONTAINE AU PIRE PRODUCTION | 0.011 | eau distribuée | 0.1
| AGRIFREEZ | F1 AGRIFREEZ | 0 | eau brute | 2
| AGRIFREEZ | F3 AGRIFREEZ | 0 | eau brute | 2
| AGRIFREEZ | F2 AGRIFREEZ | 0 | eau brute | 2
Oise | ULLY ST GEORGES | ULLY-SAINT GEORGES FORAGE | 0 | eau brute | 2
| ULLY ST GEORGES | ULLY-SAINT GEORGES PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| ULLY ST GEORGES | DIEUDONNE | 0.267 | eau brute | 2
| ULLY ST GEORGES | SAINTE-GENEVIEVE | 0,255 (19/07/2024) 0 (20/09/2024) | eau distribuée | 0.1 | Conforme depuis septembre 2024 (nouvelle alimentation en eau et arrêt du captage de Dieudonne)
| L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE | FOUQUENIES | 0 | eau brute | 2
| L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE | TILLE | 0 | eau brute | 2
| L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE | TILLE | 0 | eau distribuée | 0.1
| L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE | FOUQUENIES | 0 | eau distribuée | 0.1
| L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE | PUITS F2 0102-8X-0135 ALLONE | 0 | eau brute | 2
| BEAUVAIS VILLE | LA PLAINE DU CANADA F0 | 0.002 | eau brute | 2
| BEAUVAIS VILLE | LA PLAINE DU CANADA F1 | 0 | eau brute | 2
| BEAUVAIS VILLE | LA PLAINE DU CANADA F3 | 0 | eau brute | 2
| BEAUVAIS VILLE | LA PLAINE DU CANADA F4 | 0 | eau brute | 2
| BEAUVAIS VILLE | FOUQUENIES F2 BIS | 0 | eau brute | 2
| LE PLESSIS BELLEVILLE | LAGNY-LE-SEC F1 | 0.003 | eau brute | 2
| LE PLESSIS BELLEVILLE | LAGNY-LE-SEC F2 | 0.003 | eau brute | 2
| LE PLESSIS BELLEVILLE | LAGNY-LE-SEC F1 F2 | 0.002 | eau distribuée | 0.1
| ERMENONVILLE | ERMENONVILLE | 0 | eau brute | 2
| ERMENONVILLE | ERMENONVILLE | 0 | eau distribuée | 0.1
| MONTAGNY SAINTE FELICITE | MONTAGNY-SAINTE-FELICITE P2 | 0 | eau brute | 2
| MONTAGNY SAINTE FELICITE | MONTAGNY-SAINTE-FELICITE | 0 | eau distribuée | 0.1
| SENLIS | SENLIS FORAGE DU TOMBRAY | 0.001 | eau brute | 2
| SENLIS | TOMBRAY | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| GUISCARD | CRISOLLES RIMBERCOURT | 0 | eau brute | 2
| GUISCARD | RIMBERCOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOYON | NOYON F4 | 0.013 | eau brute | 2
| NOYON | NOYON F6 | 0.012 | eau brute | 2
| NOYON | NOYON | 0.008 | eau distribuée | 0.1
| NOYON | NOYON F7 | 0.005 | eau brute | 2
| MARGNY LES COMPIEGNE | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 0.012 | eau brute | 2
| MARGNY LES COMPIEGNE | MARGNY LES COMPIEGNE | 0.013 | eau distribuée | 0.1
| CHOISY AU BAC | CHOISY AU BAC F2 | 0.006 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | CHOISY AU BAC MELANGE F2 F3 | 0.004 | eau distribuée | 0.1
| CHOISY AU BAC | CHOISY AU BAC F3 | 0.01 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | RETHONDES F4 | 0 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | RETHONDES F5 | 0 | eau brute | 2
| CHOISY AU BAC | MELANGE F4/F5 RETHONDES | 0.002 | eau distribuée | 0.1
| PLATEAU DU THELLE | PUISEUX-LE-HAUBERGER | 0.06 | eau brute | 2
| PLATEAU DU THELLE | PUISEUX-LE-HAUBERGER | 0.059 | eau brute | 2
| PLATEAU DU THELLE | PUISEUX LE HAUBERGER | 0.073 | eau distribuée | 0.1
| PLATEAU DU THELLE | PUISEUX LE HAUBERGER | 0.064 | eau distribuée | 0.1
| PLATEAU DU THELLE | PUISEUX LE HAUBERGER | 0.066 | eau distribuée | 0.1
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT-SAINTE-MAXENCE F3 | 0 | eau brute | 2
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT-SAINTE-MAXENCE F4 | 0 | eau brute | 2
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT-SAINTE-MAXENCE F5 | 0 | eau brute | 2
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT SAINTE MAXENCE F3 F4 | 0 | eau distribuée | 0.1
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT-SAINTE-MAXENCE F5 | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT SAINTE MAXENCE F7 | 0 | eau brute | 2
| PONT SAINTE MAXENCE | PONT SAINTE MAXENCE F7 | 0 | eau distribuée | 0.1
| SAINT MARTIN LONGUEAU | BAZICOURT P2 (DU MARAIS) | 0 | eau brute | 2
| SAINT MARTIN LONGUEAU | BAZICOURT | 0 | eau distribuée | 0.1
| PONTPOINT | PONTPOINT P1 | 0 | eau brute | 2
| PONTPOINT | PONTPOINT P2 | 0 | eau brute | 2
| PONTPOINT | PONTPOINT PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | BAUGY F1 | 0.007 | eau brute | 2
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | BAUGY F2 | 0 | eau brute | 2
| PRODUCTION DE COMPIEGNE | BAUGY | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| CINQUEUX | BRENOUILLE F2 | 0 | eau brute | 2
| CINQUEUX | BRENOUILLE F3 | 0 | eau brute | 2
| CINQUEUX | RESERVOIR DE CINQUEUX | 0.002 | eau distribuée | 0.1
| APREMONT | APREMONT F3 | 0.003 | eau brute | 2
| APREMONT | APREMONT | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| AUMONT EN HALATTE | AUMONT EN HALATTE F1 | 0 | eau brute | 2
| AUMONT EN HALATTE | AUMONT EN HALATTE F2 | 0 | eau brute | 2
| AUMONT EN HALATTE | AUMONT EN HALATTE F1 | 0 | eau distribuée | 0.1
| AUMONT EN HALATTE | AUMONT EN HALATTE F2 | 0 | eau distribuée | 0.1
| CUISE LA MOTTE | COULOISY P2 | 0 | eau brute | 2
| CUISE LA MOTTE | COULOISY P1 | 0 | eau brute | 2
| CUISE LA MOTTE | COULOISY | 0 | eau distribuée | 0.1
| COUDUN | COUDUN | 0 | eau brute | 2
| COUDUN | COUDUN | 0 | eau distribuée | 0.1
| VERNEUIL EN HALATTE | VERNEUIL EN HALATTE SOURCE | 0 | eau brute | 2
| VERNEUIL EN HALATTE | VERNEUIL EN HALATTE PUITS | 0 | eau brute | 2
| VERNEUIL EN HALATTE | VERNEUIL EN HALATTE SOURCE | 0 | eau distribuée | 0.1
| VERNEUIL EN HALATTE | VERNEUIL EN HALATTE PUITS | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIBH | FORAGE F3 | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | BORNEL PUITS 2 | 0.219 | eau brute | 2
| SMEPS | BORNEL PUITS 1 | 0.088 | eau brute | 2
| SMEPS | BORNEL | 0,218 (05/08/2024) 0,001 (21/11/2024) | eau distribuée | 0.1 | Conforme depuis novembre 2024 (modification de l'alimentation en eau et arrêt du captage de Bornel)
| SMEPS | PARFONDEVAL P1 | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | PARFONDEVAL PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | CREVECOEUR P2 | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | CREVECOEUR PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | CORBEIL CERF | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | CORBEIL CERF PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | MERU LARDIERES | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | MERU LARDIERES PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | MERU F1 | 0.014 | eau brute | 2
| SMEPS | MERU F2 | 0.011 | eau brute | 2
| SMEPS | MERU PRODUCTION | 0.013 | eau distribuée | 0.1
| SMEPS | ESCHES | 0.597 | eau brute | 2
| SMEPS | ESCHES PRODUCTION | 0,642 (05/08/2024) 0,001 (26/09/2024) | eau distribuée | 0.1 | Conforme depuis septembre 2024 (optimisation traitement de l'eau)
| SMEPS | LABOISSIERE-EN-THELLE FOND BLANC | 0 | eau brute | 2
| SMEPS | LABOISSIERE-EN-THELLE FOND BLANC PRODUCTION | 0 | eau distribuée | 0.1
| CHAMP CAPTANT D'ASNIERES-SUR-OISE | STATION DE TRAITEMENT D'ASNIERES SUR OISE | 0.004 | eau distribuée | 0.1
Pas-de-calais | DESVRES CGE BOULOGNE | MENNEVILLE FORAGE | 0.002 | eau brute | 2
| S.I FRUGES | FO1 FRUGES | 0 | eau brute | 2
| S.I FRUGES | PRODUCTION FO1 FRUGES | 0 | eau distribuée | 0.1
| S.I HESDIN | HUBY SAINT LEU | 0 | eau brute | 2
| S.I HESDIN | PRODUCTION HUBY SAINT LEU | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMMUN. URB. ARRAS | FO3 ARRAS MEAULENS | 0.017 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | FO2 ARRAS MEAULENS | 0.013 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | FO1 ARRAS MEAULENS | 0.008 | eau brute | 2
| COMMUN. URB. ARRAS | PRODUCTION ARRAS BAS SERVICE | 0.005 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO1 CORBEHEM | 0.006 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO1 BREBIERES | 0.008 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | QUIERY LA MOTTE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO2 BREBIERES | 0.006 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO2 CORBEHEM | 0.006 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | NOYELLES SOUS BELLONNE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | BELLONNE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | SAUCHY LESTREE | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION BREBIERES | 0.006 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION CORBEHEM | 0.009 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION NOYELLES SOUS BELLONNE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION QUIERY LA MOTTE | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION VITRY ARTOIS | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO1 CAPTAGE MONT METIER | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | FO2 CAPTAGE MONT METIER | 0 | eau brute | 2
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION BELLONNE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE PECQUENCOURT- ARTOIS EST | PRODUCTION SAUCHY LESTREE | 0 | eau distribuée | 0.1
| NOREADE CASSEL- AUDOMAROIS LYS | FO1 BLENDECQUES | 0.023 | eau brute | 2
| NOREADE CASSEL- AUDOMAROIS LYS | FO2 BLENDECQUES | 0.021 | eau brute | 2
| NOREADE CASSEL- AUDOMAROIS LYS | FO3 BLENDECQUES | 0.009 | eau brute | 2
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | PRODUCTION ARQUES | 0.023 | eau distribuée | 0.1
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | F04 SALPERWICK | 0 | eau brute | 2
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | FO1 CAPSO BLENDECQUES | 0.019 | eau brute | 2
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | FO2 CAPSO BLENDECQUES | 0.013 | eau brute | 2
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | PRODUCTION CAPSO BLENDECQUES | 0.033 | eau distribuée | 0.1
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | ARQUES F2 | 0.012 | eau brute | 2
| COMM AGGLO PAYS ST OMER/VEOLIA | ARQUES F3 | 0.009 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 WINGLES | 0.024 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO3 WINGLES | 0.013 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO1 HULLUCH | 0.008 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO1 VENDIN LE VIEIL | 0.117 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 HULLUCH | 0.015 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | FO2 VENDIN LE VIEIL | 0.111 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | F1 VIMY | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | PRODUCTION HULLUCH | 0.003 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | PRODUCTION VENDIN LE VIEIL | 0.065 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | PRODUCTION WINGLES | 0.006 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | PRODUCTION VIMY | 0 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | F3 VIMY | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE D'AGGLO DE LENS LIEVIN | F2 VIMY | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | FO1 HBNPC QUIERY | 0.009 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | FO2 HBNPC QUIERY | 0.005 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | FO3 HBNPC QUIERY | 0.005 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | FO4 HBNPC QUIERY | 0.005 | eau brute | 2
| COMMUNAUTÉ AGGLO HENIN-CARVIN | PRODUCTION QUIERY LA MOTTE CAHC | 0.004 | eau distribuée | 0.1
| COMMUNAUTE AGGLO PAYS SAINT OMER | FO1 HALLINES | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE AGGLO PAYS SAINT OMER | FO2 HALLINES | 0 | eau brute | 2
| COMMUNAUTE AGGLO PAYS SAINT OMER | PRODUCTION F1 HALLINES | 0 | eau distribuée | 0.1
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | FO1 CAMIERS | 0.013 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | FO1 ETAPLES | 0 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | FO2 CAMIERS | 0.015 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | F03 ETAPLES | 0 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | F04 ETAPLES | 0 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | FO5 ETAPLES | 0 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | F7 (FO6) ETAPLES | 0 | eau brute | 2
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | PRODUCTION CAMIERS FO1 | 0.015 | eau distribuée | 0.1
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | PRODUCTION CAMIERS FO2 | 0.015 | eau distribuée | 0.1
| CA 2 BAIES MONTREUILLOIS - VEOLIA | PRODUCTION MELANGE ETAPLES | 0 | eau distribuée | 0.1
| SIEP DU SAINT POLOIS | SAINT MICHEL SUR TERNOISE | 0.001 | eau brute | 2
| SIEP DU SAINT POLOIS | PRODUCTION INDUSTRIE ST MICHEL | 0 | eau distribuée | 0.1
| C.A.B.B.A.L.R. | SAINT VENANT FO1 | 0 | eau brute | 2
| C.A.B.B.A.L.R. | PRODUCTION SAINT VENANT | 0 | eau distribuée | 0.1
| C.A.B.B.A.L.R. - SAUR | MOLINGHEM | 0 | eau brute | 2
| C.A.B.B.A.L.R. - SAUR | PRODUCTION ISBERGUES | 0 | eau distribuée | 0.1
Somme | ABBEVILLE | SAINT GILLES PUITS 3 | 0.003 | eau brute | 2
| ABBEVILLE | SAINT GILLES Point de mise en distribution | 0.001 | eau distribuée | 0.1
| AMIENS METROPOLE | VICTORINE AUTIER CAP | 0.001 | eau brute | 2
| AMIENS METROPOLE | GLISY NOUVEAU CAP | 0 | eau brute | 2
| AMIENS METROPOLE | GLISY NOUVEAU Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| MONTDIDIER | AYENCOURT CAP F1 | 0 | eau brute | 2
| MONTDIDIER | MONTDIDIER Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| GAMACHES | GAMACHES CAP | 0 | eau brute | 2
| GAMACHES | GAMACHES Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| EAUX DE PICARDIE SI - VEOLIA | PICARDIE EST 1 FORAGE 1976 | 0 | eau brute | 2
| EAUX DE PICARDIE SI - VEOLIA | PICARDIE EST Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| EPPEVILLE MUILLE VILLETTE | MUILLE VILLETTE | 0 | eau brute | 2
| EPPEVILLE MUILLE VILLETTE | EPPEVILLE-MUILLE VILLETTE Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| PERONNE | PERONNE Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| PERONNE | DRIENCOURT F1 | 0 | eau brute | 2
| ROYE | GUERBIGNY ROYE CAP | 0 | eau brute | 2
| ROYE | GUERBIGNY ROYE Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| SAINT SAUVEUR | SAINT SAUVEUR CAP * | 0 | eau brute | 2
| C.C.I. AMIENS | ARGOEUVES CCI Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1
| C.C.I. AMIENS | BREILLY CCI II F1 | 0 | eau brute | 2
| BASSE BRESLE SAEP | BASSE BRESLE BB1 (Point de mise en distribution DU 76) | 0 | eau distribuée | 0.1
| PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA | CHIPILLY FORAGE 1 | 0 | eau brute | 2
| PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA | ALBERT Point de mise en distribution | 0 | eau distribuée | 0.1