## Feuil1
Demandeur |  | CHAMBRE FUNERAIRE: EXTENSION - CREATION- REGULARISATION Type de bâti : Existant (Aménagement) - Nouveau bâtiment ADRESSE | Date de réception Préfecture | Date de fin d'instruction (Date d'enregistrement Préfecture (dossier jugé complet) + 4 mois)
DDE D'AUTORISTATION D'URBANISME : NON DEPOSEE- EN COURS- ACCORDEE - REFUSEE |  |  |  | 1900-05-01
|  |  | CONFORMITE | NOTES
1 | Notice Explicative : Il s'agit d'un document écrit, un avant-projet qui doit permettre de valider la conformité des exigences réglementaires cités dans les points 6 à 25 ci-dessous.
2 | Avis consultatif du Conseil Municipal sur le projet Extrait de l'article : "Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois"
3 | Plan(s) détaillé(s)
4 | Projet d'avis au public présentant les modalités du projet
5 | Copies des parutions journaux locaux ou régionaux (qui validera le projet d'avis au public) + justificatif de parution
|  |  | CONFORMITE | NOTES
6 | Partie Publique - Accueil du Public/Famille + Toilettes et places de parking P.M.R.
Le cas échéant : Accés spécifique au magasin
7 | Partie Technique - Salle de préparation des Corps
Accés avant mise en biére à l'abri des regards (descriptif)
8 | Salon de Présentation Minimun 1 | Nombre
DISPOSITIONS TECHNIQUES
9 | ACCES Spécifique vers la partie technique pour le passage des corps ou des cercueils de présentation
10 | EQUIPEMENTS Matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon
11 | VENTILATION Renouvellement de l'air à hauteur de 1 volume par heure
12 | ISOLATION ACOUSTIQUE Cloisements fixes
> 38 dB (A) - Bruits aériens Intérieurs
> 30 dB (A) - Bruits aériens Extérieurs --> Si proximité axes routiers, férroviaires ou toute autre sources de nuisances sonore importante
13 | ISOLATION VISUELLE Vue du voisinage ou des personnes extérieures par des vitrages non transparents Le cas échéant : Tout autre mécanisme permanent d’occulation visuelle
|  |  | CONFORMITE | NOTES
14 | Autant de cases réfrigérées que de salons de présentation
DISPOSITIONS TECHNIQUES
15 | ACCES Les pièces doivent communiquer entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors la vue du public
Chaque accès doté d’un dispositif réservant l’entrée aux personnels dûment autorisés
16 | CASES REFRIGEREES Peuvent être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales
17 | MURS, PLAFOND Murs et plafonds durs, lisses, imputrescibles et lessivables
18 | SURFACE A minima au sol > 12m2
19 | VENTILATION Renouvellement d'air minimum de 4 volumes/heure pendant la durée de la préparation d’un corps
Air rejeté à l’extérieur préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant
20 | INSTALLATION ELECTRIQUE Etanche aux projections
21 | EQUIPEMENTS Table de préparation
Evier ou bac à commande non manuelle
Dispositif de désinfection des instruments de soins
22 | CHAUFFAGE Système à air pulsé interdit
23 | EAU Arrivée d'eau munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d’alimentation en eau potable
Siphons de sol équipés de paniers démontables et désinfectables
24 | NETTOYAGE DES LOCAUX Revêtement au sol siphons d’évacuation, piétements du mobilier et plinthes - susceptibles d’être désinfectés de façon intensive sans altération
25 | DECHETS DE SOINS Les thanatopracteurs doivent recueillir les déchets issus des activités de soins de conservation et procéder à leur élimination
Besoin de plus d'informations ? Les porteurs de projet peuvent consulter les guides funéraires mis à disposition sur le site de la DGCL à l'adresse ci-après https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/guides-funeraires
PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR - Article R 2223-74 du CCGT
PARTIE PUBLIQUE - Salon /Composition
PARTIE TECHNIQUE - Accés et Préparation des corps